Rodovi
Osnovna
rezonanca
f1≈v/2d
SiO2
SiO2
d
Tretji
overton ~3f1
SiO2
SiO2
d
Peti
overton ~5f1
SiO2
SiO2
d
Sedmi
overton ~7f1
SiO2
SiO2
d
v≈3.32km/s
Rodovi strižnega nihanja rezine "AT" kremena

---
Nadomestno
C_0 approx 3pF
Kapacitivnost metalizirane
rezine d≈100μm
C_1 approx 18fF
L_1 approx 5mH
R_1 approx 25 %OMEGA
Osnovna rezonanca
f1≈16.7MHz
Q_1 approx 21000
C_3 approx 2fF
L_3 approx 5mH
R_3 approx 40 %OMEGA
Tretji overton
f3≈50MHz
Q_3 approx 40000
C_5 approx 0.7fF
L_5 approx 5mH
R_5 approx 75 %OMEGA
Peti overton
f5≈84MHz
Q_5 approx 37000
C_7 approx 0.35fF
L_7 approx 5mH
R_7 approx 120 %OMEGA
Sedmi overton
f7≈117MHz
Q_7 approx 33000
Nadomestno vezje rezine "AT"

---
Admitanca
Im[Y]
jωC0
1/R7
1/R5
Sedmi
overton
1/R3
1/R1
Re[Y]
Peti overton
Tretji overton
Osnovna rezonanca
Admitanca Y rezine "AT"

---
Neharmonski
|Y|
f1
f3
f5
f
2r
|Y|
ΔY
f3
Višji prečni rodovi
Osnovni
prečni
rod
{%DELTA f} over f_1 approx d over {2 r}
Δf
f
{%DELTA f} approx 100kHz < 1MHz
Neharmonski prečni rodovi rezine "AT"

---
Vezje
Analizator vezij (skalarni)
Izhod Vhod
Dvojni
rezonator
a[dB]
Koaksialni
kabel ZK=50Ω
Rezonator
Koaksialni
kabel
ZK=50Ω
Tuljava
Merilno vezje za piezoelektrične rezonatorje

---
Racun
f_mMAX
Z approx R_m << 1 over {2 %pi f_mMAX C_0}
abs S_21
f = f_mMAX
abs S_21mMAX
Izgube
overtona m
R_m approx 2 Zk left( 1 over abs S_21mMAX - 1 right)
f_mMIN
f_0
abs S_210
Zaporedna
rezonanca
overtona m
f_mMAX approx 1 over {2 %pi sqrt{L_m C_m}}
%DELTA f_m
f
Vzporedna
rezonanca
overtona m
f_mMIN approx 1 over {2 %pi sqrt{L_m {C_m C_0} over {C_m + C_0} }}
Z
S_21 = S_12 = {2 Zk } over {Z + 2 Zk}
1 2
Kapacitivnost elektrod
%DELTA f_m = f_mMIN - f_mMAX
f = f_0 << f_mMAX
L_m approx 1 over { left(2 %pi f_mMAX right)^2 C_m }
C_0 approx abs S_210 over {4 %pi f_0 Zk}
C_m approx C_0 {2 %DELTA f_m} over f_mMAX
abs Z = 1 over {2 %pi f_0 C_0} >> Zk
Izračun električnih parametrov rezonatorja